## DHCSTM_HUI_TransferOutStat-Sum
鄂尔多斯市第四人民医院采购询价单
我单位拟对2025年总务科电力检测业务采购项目进行询价，相关信息如下：
一、项目基本情况：
1.项目类别：服务
2.采购内容及详细技术参数要求：
序号 | 检测项目 | 检测内容
1 | 变压器(2台) | 直流电阻、绝缘电阻、交流耐压
2 | 环网柜 | 断路器回路电阻、绝缘、回路检查、电流互感器变比、避雷器试 验、保护传动
3 | 电力工具的检测 | 手套、靴子、试验棒·…
采购预算：14000元
供应商名称： 供应商报价：
3.商务要求
1.具备电力设备设施试验的资质 2.具备安全生产许可证书
三、报价要求：
（一）、报名开始时间： 2025年10月10日9时00分。
（二）、报名截止时间： 2025年10月14日10时00分
（三）、报价材料截止递交时间：2025年10月14日10时00分
（四）、报价地点：鄂尔多斯市第四人民医院罕台部
（五）、报价方式：报价材料严格按商务要求准备，与报价单一并密封装订，邮寄或由法定代表人/授权代表将报价文件以密封方式送至我单位。