## Sheet1
鄂尔多斯市第四人民医院安全隐患整改电气桥架整理
序号 | 整改项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算 | 备注
1 | 甲级防火门 | 1.带两块防火玻璃 2.门框尺寸约2070X1450毫米 | 1 | 樘 | 5000 | 带检验报告
2 | 电气防护用品检测 | 包含安全帽、绝缘手套、绝缘地垫、验电棒、绝缘靴子、防护服等 | 1 | 项 | 1500 | 带检测报告
3 | 住院楼金属网改造及孔洞封堵 | 网片厚度：1.8毫米 方钢尺寸：3厘米*3厘米，厚度2.2毫米 工程量约：（高度）15厘米；长度：47米 | 1 | 项 | 4000
4 | 柴油发电机测试与保养 | 6缸柴油机，常规保养 调整发电机电力相序与在用相序相同 | 1 | 项 | 3000
5 | 气瓶防倾倒装置、配电柜警示标志，制度公示牌 | 气瓶车3个 配电柜警示标志50个 制度共识牌（KT板）6块 | 1 | 项 | 1000
6 | 不锈钢锁具 | 不锈钢挂锁（35毫米） | 35 | 个 | 800
7 | 疏散通道清理、内杂物清理 | 以现场实际为准 | 1 | 项 | 4000
8 | 住院楼地沟清理、盖板封堵及墙面刮白 | 墙面刮白约400平米 | 1 | 项 | 4800
9 | 双层夹胶钢化玻璃 | 约2米*2.5米具体以现场实际为准 | 1 | 块 | 3500
10 | 病案室整改 | 张贴太阳膜、更换隔热窗帘。 货架整理 | 1 | 项 | 1500
11 | 地下室供水管路封堵 | 防火泥、防火板材封堵孔洞约15处。 | 1 | 项 | 2000
12 | 电气线缆线槽保护设置 | 强弱电桥架分离，约200米 | 1 | 项 | 3800
13 | 电气开关线头裸露整改 | 电缆线头绝缘处理，配电箱隐患排查，约20处。 | 1 | 项 | 500
14 | 弱电井内线路整理 | 清理多余网线，桥架整理。共6层 | 1 | 项 | 8000
15 | 防雷检测开展 | 三栋建筑、配电室、影像机房、检验科等重点科室开展检测 | 1 | 项 | 3500 | 带检测报告
16 | 门诊楼消火栓接口更换 | 更换12处消火栓，密封性能达到消防要求 | 12 | 套 | 2800
合计 |  |  |  |  | 49700